## Ведомость объемов работ 6 граф
Приложение №2
к Договору подряда №___
от "___" ____________ 2019г.
| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор |  | Генеральный директор
ЗАО "Центрофорс"
/ / |  | /Вагин И.Ю./
"__" ___________ 2019г. |  | "__" ____________ 2019г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №4
на монтаж АПС, СОУЭ, ОС в здании насосной станции мобильного комплекса "Сервисного центра по ремонту УЭЦН", расположенном на земельном участке с кадастровым номером: 38:18:000000:750, по адресу: Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Подгорная, д. 30.
Основание: Техническое задание.
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 6
Раздел 1. Автоматическая система пожарной сигнализации
1 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей | шт | 1
Материалы | блок приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10 | шт | 1
2 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 4
Материалы | извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 | шт | 4
3 | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | шт | 1
Материалы | извещатель пожарныйручной ИПР 513-10 | шт | 1
4 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | шт | 1
Материалы | источник вторичного электропитания резервированный СКАТ 1200 | шт | 1
5 | Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1 | шт | 2
Материалы | АКБ 12 Ач/12В | шт | 2
6 | Устройство цифровой регистрации | шт | 1
Материалы | считыватель брелков Touch Mеmory Cчитыватель-2 | шт | 1
7 | Световые настенные указатели | 100 шт | 0.01
Материалы | светильник аварийного освещения SKAT LT-301200-LED-Li-lon | шт | 1
8 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. | шт | 2
9 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | 100 м | 0.5
Материалы | гофра д20 | м | 50
| муфта для гофро-труб д20 | шт | 2
| держатель клипса для гофро-труб д20 | шт | 50
10 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 0.5
11 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 0.15
Материалы | кабель КПСЭнг (А)-FRLSх1х2х0,5 | м | 36
| кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5 | м | 20
| провод для систем заземления ПВ3-1х1.5 | м | 10
12 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 1
Материалы | автоматический выключатель ВА47-29 | шт | 1
| бокс для автомата | шт | 1
13 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0.02
Материалы | вилка | шт | 1
| розетка | шт | 1
| резистор МЛТ-0.5 2.2 кОм | шт | 4
| зажим винтовой 1.0-2.5 мм2 12 пар ЭВИ-3 | шт | 1
| брелок Touch Memory | шт | 10
14 | Шкаф управления и регулирования | шкаф | 1
Материалы | щиток металлический ЩМП-2-074 У21IP54 | шт | 1
15 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100 м | 0.01
Материалы | короб перфорированный 25х30 | м | 1
16 | Провод по перфорированным профилям, сечением до 6 мм2 | 100 м | 0.01
17 | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения | шт | 1
18 | Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) | участок | 1
19 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10 | система | 1
Раздел 2. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
20 | Громкоговоритель настольный | шт | 3
Материалы | оповещатель охранно-пожарный комбинированный Гром-12КПС | шт | 2
| оповещатель охранно-пожарный комбинированный Гром-12К исп.3 | шт | 1
21 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо Минстрой РФ СМР=8,35 | 100 м | 0.25
Материалы | гофра д20 | м | 25
| муфта для гофро-труб д20 тройник | шт | 3
| муфта для гофро-труб д20 | шт | 2
| держатель клипса для гофро-труб д20 | шт | 25
22 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 0.25
Материалы | кабель КПСнг (А)-FRLSх2х2х0,5 | м | 25
23 | Коробка ответвительная на стене | шт | 2
| коробка распределительная ELFO 070-00-IP54 | шт | 2
24 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | шт | 3
Материалы | модуль подключения нагрузки МПН | шт | 3
25 | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения | шт | 1
26 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 | система | 1
Раздел 3. Система охранной сигнализации
27 | Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении | шт | 5
Материалы | извещатель охранный объемный оптико-электронный ИО 409-10 Астра-5 исп.А | шт | 2
| извещатель охранный поверхностный звуковой ИО 329-5 Астра-С | 3 | 2
28 | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | шт | 6
Материалы | извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-26 исп.00 | шт | 3
| извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-2 | шт | 3
29 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | 100 м | 0.6
Материалы | гофра д20 | м | 60
| муфта для гофро-труб д20 тройник | шт | 8
| муфта для гофро-труб д20 | шт | 4
| держатель клипса для гофро-труб д20 | шт | 60
30 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 0.6
31 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 0.35
Материалы | кабель КПСнг (А)-LSх1х2х0,5 | м | 20
| кабель КПСнг (А)-LSх2х2х0,5 | м | 75
32 | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения | шт | 1
33 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 | система | 1
34 | Установка и настройка центрального контроллера охранной системы | система | 1
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)